嘉兴市第一医院消防设施年度检测项目

招 标 文 件

招标编号：ZW-2018-15

招 标 单 位：嘉兴市第一医院

二〇一八年七月

目   录

第一章  投标通知书	2

第二章  投标须知及前附表	3

投标须知前附表	3

投标须知	4

一、总则	4

二、招标文件	4

三、投标书的编制	5

四、投标书的递交	7

五、开标与评标	8

六、授予合同	9

第三章  招标内容及要求	10

一、项目概况	10

二、服务要求：	10

三、投标报价要求	10

四、检测要求	10

五、检测依据	11

第四章  合同主要条款	12

第五章  投标文件格式	14

第六章  评标办法	31

# 第一章  投标通知书

：

嘉兴市第一医院消防设施年度检测项目进行公招标。

1、招标编号：ZW2018--15

2、招标内容：嘉兴市第一医院消防设施年度检测项目。

3、投标截止时间：2018年 7月 16 日16：00

4、开标时间：2018年7月17日14:30

5、投标、开标地点：嘉兴市第一医院 总务科（六号楼4楼）

6、联系方式：总务科：来晓东   电话：83599115

保卫科：陈智清   手机：13625730122

# 第二章  投标须知及前附表

## 投标须知前附表

本表是对投标须知的补充和修改，如有矛盾，以本表为准。

| 序号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 简单情况 | 招 标 人： 嘉兴市第一医院 |
| 2 | 投标人资格要求 | 1、具有独立法人资格且注册资金500万元及以上的检测机构； 2、具有质量技术监督部门颁发的计量认证证书；临时一级建筑消防设施检测证书 3、至投标截止日前两年内在检测过程中没有相关部门的违规记录； 4、投标人自2016年1月1日以来承担过单项合同金额在8万元（含）以上的消防检测项目业绩。 |
| 3 | 投标文件份数 | 正本一份，副本四份，电子文件一份（光盘或优盘） |
| 4 | 最高限价 | 8 万元，投标报价超过此限价的作无效标处理。 |
| 5 | 注意事项 | 1、投标时投标人法定代表人或其授权代表须带身份证原件、法定代表人授权书（如投标代表为非法定代表人）。 2、如发现招标文件及其评标办法中存在含糊不清、相互矛盾、多种含义以及歧视性不公正条款或违法违规等内容时，请在投标截止日3天前同时向招标人书面反映，逾期不得再对招标文件的条款提出质疑。 |

## 投  标  须  知

## 一、总  则

1．指导原则

1.1本次招标按照《中华人民共和国招标投标法》组织和实施。

2．定义

2.1 “招标人”系指嘉兴市第一医院。

2.2 “投标人”系指响应招标、参与投标竞争的法人或者其他组织。

3．合格的投标人

3.1凡有能力提供招标文件所规定的货物及服务的制造商，符合“投标人须知前附表第2项”规定的投标人资格条件的，均为合格的投标人。

3.2 投标人应遵守有关的中国法律和规章条例。

3.3本次招标采用资格后审方式，合格投标人的强制性资格条件如下:

1、具有独立法人资格且注册资金500万元及以上的检测机构；

2、具有质量技术监督部门颁发的计量认证证书；临时一级建筑消防设施检测证书

3、至投标截止日前两年内在检测过程中没有相关部门的违规记录；

4、投标人自2016年1月1日以来承担过单项合同金额在8万元（含）以上的消防检测项目业绩。

投标人须按投标文件格式中的资格证明要求提供相关材料原件及复印件，提供的原件不满足合格投标人资格要求条件的按废标处理。

4．投标费用

4.1 投标人应承担所有参加本次投标有关的全部费用，无论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

## 二、招标文件

5．招标文件构成

5.1 招标文件包括：

1）投标通知书

2）投标人须知及前附表

3）招标内容及要求

4）合同主要条款

5）投标文件格式

6）评标办法

5.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的内容。如果投标人没有按照招标文件要求提交全部资料或者投标人没有对招标文件作出实质性响应，投标将被拒绝。

6．招标文件的澄清

6.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式（在投标须知前附表第3项规定的提交疑问截止时间前）通知招标人，招标人在投标须知前附表第3项规定的答疑回复截止时间前酌情予以答复。

7．招标文件的修改

7.1 在投标须知前附表第3项规定的答疑回复截止时间前，无论出于何种原因，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改。

7.2 招标文件的修改将以书面形式，包括传真、电子邮件形式，通知所有购买招标文件的投标人，并对其具有约束力。投标人应立即以书面形式，包括传真、电子邮件形式确认已收到修改文件。

## 三、投标书的编制

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标书以及投标人与招标人就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人可以提交用其他语言印制的资料，但与投标实质性内容有关的段落必须译成中文，在有差异和矛盾时以中文为准。

9．投标书构成

（1）投标书

（2）授权证书

（3）投标报价表

（4）分项报价表

（5）招标内容及技术一对一响应表

（6）合同条款一对一响应表

（7）消防检测方案

（8）投标人技术力量配备情况

（9）业绩表（提供合同原件）

（10）其他证明文件；

（11）招标文件要求提供的其它内容。

（12）资格后审资料及要求提供的证明文件原件（所提供原件资料须提供目录清单，并加盖投标人公章），复印件加盖公章放在投标文件里：

1）企业营业执照（副本）；注册资金500万元及以上

2）计量认证证书；临时一级建筑消防设施检测证书

3）至投标截止日前两年内在检测过程中没有相关部门的违规记录承诺；

4）自2016年1月1日以来承担过单项合同金额在8万元（含）以上的消防检测项目业绩合同；

(13)资信评分要求提供的原件（所提供原件资料须提供目录清单，并加盖投标人公章）：

1）ISO9001认证证书

2）营业执照副本（嘉兴市外需提供嘉兴市内分支机构的工商登记证明）

3）项目负责人和技术人员上岗证书

4）自2016年1月1日以来承担过单项合同金额在8万元（含）以上的消防检测项目业绩合同。

10．投标报价

10.1 投标人应在投标书中标明，本合同拟提供服务的单价和总价。如果用数字表示的金额与用文字表示的金额不一致时，以文字表示的金额为准。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

10.2 按提供的报价表的内容分项填写。

10.3 投标人按照要求分项报价，其目的是便于招标人评标，但在任何情况下并不限制买方以任何条款签订合同的权利。

11．投标货币

11.1 投标应以人民币报价。

12．投标有效期

12.1 自招标文件规定的投标截止日起，在“投标人须知前附表第4项”规定的有效期内有效。

12.2 在特殊情况下，在原投标有效期期满之前，招标人未能完成评标和定标的，招标人应当通知所有投标人延长投标有效期。同意延长投标有效期的投标人应当相应延长其投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

13．投标书的式样和签署

13.1 投标人须提供投标人须知前附表第5项规定份数的投标文件。当正本和副本不符时，以正本为准。

13.2 投标文件需打印，由投标人盖章并由法定代表人或经法定代表人授权的代表签字。

13.3 除投标人对错处做必要修改外，投标书不得行间插字、涂改和增删，如有修改错漏处，必须由投标人或其授权代表签字和盖章。

## 四、投标书的递交

14．投标书的密封和标记

14.1 投标人应将投标文件密封并在密封袋上写明项目名称、投标人以及注明“在投标通知书中规定的开标时间和日期前不准启封”的字样。

15．投标截止日期

15.1 招标人收到投标书的时间不得迟于投标须知前附表第6项规定的投标截止时间。

15.2 招标人对已发出的招标文件需要修改的可自行决定酌情延长投标截止时间。在此情况下，招标人和投标人受投标截止期制约的所有权利和义务均应延长至新的截止日期。

16．迟交的投标书

16.1招标人将拒绝并原封退回在其规定的截止期后收到的任何投标书。

17．投标书的修改和撤回

17.1 投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。

17.2 在投标截止期后，投标人未经招标人允许不得对其投标书做任何修改。

## 五、开标与评标

18．开标

18.1 招标人将在“投标人须知前附表第7项”规定的时间和地点组织公开开标。投标人的法定代表人或其授权代表应携带身份证和法定代表人授权书出席开标仪式（如投标代表为非法定代表人），如不出席，则作废标处理。

18.2 提交了可接受的“撤回”通知的投标将不予开封。

18.3 开标时，招标人将当众宣读投标人名称、投标价格、折扣、书面修改和撤回投标的通知，以及招标人认为合适的其他内容。

18.4  招标人将做开标记录，开标记录包括在开标时宣读的全部内容。

19．评标过程的保密性

19.1 公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意见等，均不得向投标人及与评标无关的其他人透露。

19.2 在评标过程中，如果投标人试图在投标书审查、澄清、比较及授予合同方面向招标人施加任何影响，其投标将被拒绝。

20．投标书的初审

20.1 开标后，招标人将审查投标书是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标书是否大体编排有序。

20.2 在详细评标之前，招标人要审查每份投标书是否实质上响应了招标文件的要求。凡实质上没有响应招标文件要求的投标书将视作无效标书不再进入详评，下列情况属于实质上没有响应招标文件：

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（3）对招标文件注明“★”号条款有负偏离的；

（4）投标报价超过最高限价的；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

20.3 如果投标书实质上没有响应招标文件的要求，投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

20.4招标人将对确定为实质上响应的投标进行审核，看其是否有计算上和累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

1）如果用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。

2）当单价与数量的乘积和总价不一致时，以总价为准。

21．投标书的澄清

21.1 为有助于对投标书的审查、评价和比较，招标人可分别要求投标人对其投标书进行澄清，有关澄清的要求和答复应以书面形式提交。

22．投标书的评价和比较

22.1 招标人只对确定为实质上响应招标文件要求的投标进行评价和比较。

22.2 评标的基础应是投标人提交的投标文件。

22.3 招标人根据服务专业特点组成评标委员会，对投标人所供服务进行方案、价格、售后服务等内容的综合评定。

## 六、授予合同

23．合同授予标准

23.1 招标人将把合同授于中标人且满足以下要求者。

⑴ 投标文件基本符合招标文件的要求；

⑵ 经检查表明投标人有很好执行合同的能力；

⑶ 售价承诺对招标人最有利；

⑷ 能够提供最佳的服务。

23.2 最低报价不是被授予合同的保证。

24．中标通知书

24.1 在投标有效期期满之前，招标人将书面通知中标人中标。

24.2 中标通知书将是合同的一个组成部分。

25. 签订合同

25.1中标人在收到中标通知书后，应按中标通知书规定的时间、地点派授权代表与业主单位签订合同。

25.2 招标人的招标文件及补充文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均是合同的组成部分。

# 第三章  招标内容及要求

## 一、项目概况

1、地址：中环南路1882号，建筑面积18.9万平方米。

2、检测范围及内容：医疗综合楼（包括住院楼、行政、医技、门急诊）、高压氧楼、科研后勤楼、普传楼、烈传楼的火灾自动报警及消防联动（包括防排烟系统、防火卷帘门）系统、消防、喷淋泵房水系统、广播系统、应急照明灯、安全出口指示灯的电器电路检测、消防安全检测。

## 二、服务要求：

1、根据医院要求针对上述各楼内的消防设施进行检测，应符合消防规范要求进行检测。

2、不影响医院内的日常工作秩序、不影响病人的情况下进行检测。

## 三、投标报价要求

1、本项目投标报价为整个区域内的总报价；

2、投标人需根据招标文件要求、本项目具体特点、检测内容及范围、现场踏勘情况、消防图纸等情况，进行综合考虑报出足量、足范围完成项目检测所需的一切费用，此费用即为本次投标报价。中标人的投标报价结算时不得调整，即全包交钥匙工程。

3、本次检测服务报价包括招标文件范围内的所有建筑消防检测内容、代办和后续服务，所有费用必须全部列入报价，否则，招标人将视作优惠，报价参照浙价费【1998】204号“浙江省消防设施专业技术检测服务收费管理暂行方法”。

4、必须要检测的项目种类及实际检测项目数量由投标人按照招标人提供的检测范围、消防图纸进行填写，结算时不得因数量、范围等因素进行调整投标报价。

5、检测期间由于操作不当或未做到预见问题，导致院内设施、设备损坏，院内不能正常工作，检测公司承担一切责任风险。

## 四、检测要求

1、对消防设施进行检查，对不符合消防验收标准的问题出具的整改报告；

2、消防设施包括火灾自动报警及消防联动（包括防排烟系统、防火卷帘门）系统、消防设施、喷淋泵房水系统、广播系统、应急照明灯、安全出口指示灯的电器电路等消防部门验收有要求的内容检测，并出具《建筑消防设施检测报告》；

3、建筑电气包括配变电装置、室内低压配电线路、照明配置系统、动力和电热设备及其他、接地和等电位连接系统、特殊场所电气设备和线路等消防部门验收有要求的内容的防火技术检测，并出具《建筑电气消防安全检测报告》。

4、质量要求：消防验收合格、达到国家相关要求及行业标准。在消防验收前中标人对消防检测的成果文件评价及代办服务必须满足消防部门备案要求。

5、检测周期：收到招标人书面通知后 30 天内完成技术检测、验收及出具检测报告等工作。

## 五、检测依据

JGJ16-2008;GB50303-2002;GB50016-2006;(2005版)GB50045-1995；GB50217-2007;

GB50053-1994;GB50054-1995;GB50055-1993;GB50168-2006;GB50169-2006;GB50171-1992;GB50254-1996;GB16895.14-2010;DB33/1067-2010;GA503-2004;GB50116-1998;GB50166-2007;(2005年版)GB50261-2005；GB50338-2003;GB50219-1995;GB50370-2005;

GB50263-2007;(2010年局部修订)GB50193-1993;GB50151-2010;GB50098-2009;

GB50067-1997

特别说明：

1、投标人应对本《招标内容及要求》中的条款作一对一应答，应答必须有具体内容，不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答，否则将视作不响应。

2、标注“★”号条款为关键条款，如果偏离将导致废标。

3、在投标文件中若发现有虚假信息，将导致废标。

# 第四章  合同主要条款

建筑消防设施检测合同书

委托方（甲方）：

受托方（乙方）：

根据《中华人民共和国合同法》、《消防法》以及《建筑消防设施检测技术规程（GA503-2004）》，规定，双方就                          工程建筑消防设施的技术检测问题，经协商一致，签订此合同。

一、检测内容、形式和要求：

对该工程现有的建筑消防设施进行技术检测，并出具检测报告。

二、委托方的协作事项：

在合同生效后，甲方向乙方提供检测所需有关技术资料。如：消防系统安装竣工图、隐蔽工程记录、工程自检自测记录、设备及器材的“三证”等。

三、评价方法：

1、工程竣工，检测完毕后，由乙方出具               工程的消防设计技术检测报告。

2、申检完毕一周内，提交报告，如遇工程状况不便检测，出具检测报告日期顺延。

3、检测时间：        年       月        日至        年       月        日。

4、检测项目及消防造价：（√检测项目，×不检测项目）

□ 火灾自动报警系统                   □ 消防栓灭火系统

□ 自动喷淋灭火系统                   □ 消防给水系统

□ 消防电源                           □ 正压送风系统

□ 机械排烟及通风空调防火系统         □ 应急照明及疏散指示

□ 防火门                             □ 防火卷帘及防火隔断

□ 消防电梯                           □ 消防通讯

□ 消防广播                           □ 气体灭火系统

□ 泡沫灭火系统                       □ 其他

5、检测范围：

6、建筑消防设施技术检测报告         份，要求字迹工整、语言简洁通顺。

四、取费办法和支付方式：

1、本次工程建筑消防设施技术检测费共计人民币       元（大写：       元）。

2、检测完毕出具正式检测报告后，并工程通过正式验收，决算按实审计后，一次性支付全部费用。

五、违约金：

违反本合同约定，按国家合同法的规定，承担违约责任金。

六、争议的解决办法：

在合同履行过程中如发生争议，双方应本着友好协商的原则解决，双方协商不成的，经双方商定，可采用以下方式解决：

1、因本合同所发生的争议，申请发包方人民法院诉讼解决。

七、其他

八、本合同一式肆份，各执贰份，自签订盖章之日起生效。

甲方（盖章）：                          乙方（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：            法定代表人（签字或盖章）：

委托代理人（签字或盖章）：            委托代理人（签字或盖章）：

联系人：                             联系人：

电话：                               电话：

年   月   日                            年   月   日

注：本合同作为示范文本，具体以中标人与招标人所签定正式合同为准。

特别说明：

1、投标人应对《合同条款》中的条款作一对一应答，应答必须有具体内容，不得仅以“符合”、“满足”等词语作简单回答，否则将视作不响应。

2、在投标文件中若发现有虚假信息，将导致废标。

# 第五章  投标文件格式

格式1

投  标  函

致：嘉兴市第一医院

根据贵方招标文件的要求，正式授权下述签字人                 （姓名，单位，职务）代表投标人                               (单位，地址)提交下述文件正本一份，副本四份，电子文件一份。

- 投标书；

- 投标报价表；

- 投标人资格证明文件（企业营业执照、法定代表人授权书等）；

- 招标文件要求投标人提交的其它文件及资料。

据此书，签字人兹宣布同意如下：

① 货物的投标总价为人民币：               (大写)，检测周期    天（日历天），项目负责人            。

② 根据招标文件的规定，投标人承诺标书规定的责任和义务。

③ 投标人已详细审核全部招标文件，包括修改文件、参考资料及有关附件，放弃提出含糊不清或误解的权利。

④ 本投标自投标截止之日起90日历天内有效。

⑤同意提供按照招标人可能要求的与其投标有关的任何数据或资料。完全理解招标人不一定授标给最低报价的投标人以及接受或拒绝某一投标。

⑥与投标有关的正式通讯地址为：

投标单位：(盖章)	法定代表或授权代表(签字)：

联系人：	联系地址：

电    话：	邮    编：

开户银行：	银行帐号：

日    期：      年  月   日

格式2

授 权 证 书

嘉兴市第一医院：

我以               (公司名称)法定代表人的身份授权______ __  ___(姓名)、身份证号                     ，为本公司的全权代表，以我公司的名义签署                    的投标书及其它文件，参加开标、询标、商签合同以及处理与之有关的一切其它事务，我公司均予以承认。

投标单位：(盖章)

法定代表(签字)：

联系电话：

年   月   日

格式3

投标报价表

| 序号 | 内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 嘉兴市第一医院消防设施年度检测 | 平方米 | 189000 |  |  |

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式4

分项报价表

| 检测项目 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 通风系统 | 送风机 |  |  |  |  |  |
|  | 排烟风机 |  |  |  |  |  |
|  | 风机（人防） |  |  |  |  |  |
|  | 防火阀（送风） |  |  |  |  |  |
|  | 防火阀（排烟） |  |  |  |  |  |
|  | 补风口 |  |  |  |  |  |
|  | 送风口 |  |  |  |  |  |
|  | 排风口 |  |  |  |  |  |
|  | ……… |  |  |  |  |  |
| 消防水系统 | 室内消火栓 |  |  |  |  |  |
|  | 消防泵 |  |  |  |  |  |
|  | 喷淋泵 |  |  |  |  |  |
|  | 稳压装置 |  |  |  |  |  |
|  | 水泵接合器 |  |  |  |  |  |
|  | 湿式报警阀 |  |  |  |  |  |
|  | 喷头 |  |  |  |  |  |
|  | 水流指示器 |  |  |  |  |  |
|  | 末端试水装置 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 消防报警系统 | 感烟探测器 |  |  |  |  |  |
|  | 感烟探测器（防爆） |  |  |  |  |  |
|  | 感温探测器 |  |  |  |  |  |
|  | 手报（带电话插孔） |  |  |  |  |  |
|  | 消火栓按钮 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电话 |  |  |  |  |  |
|  | 喇叭 |  |  |  |  |  |
|  | 火灾显示盘 |  |  |  |  |  |
|  | 声光报警器 |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 防火分隔 | 防火门 |  |  |  |  |  |
|  | 防火卷帘 |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明及疏散指示 |  |  |  |  |  |
|  | 应急照明 |  |  |  |  |  |
|  | 疏散指示 |  |  |  |  |  |
|  | 安全出口 |  |  |  |  |  |
|  | 消防电梯 |  |  |  |  |  |
| 电气安全检测 |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  |  |  |  |  |  |

1、本表所列项目应根据实际情况填写，并计入投标总价，总计应与投标总报价相一致。

2、必须要检测的项目种类及实际检测内容数量由投标人按照招标人提供的检测范围、消防图纸进行填写和报价，并计入投标总价中，无论任何，此部分费用在中标后及合同执行期间均不作任何调整。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式5

招标内容及要求一对一响应表

| 序 号 | 条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人须对《第三部分 招标内容及要求》的条款作一对一响应。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式6

合同条款一对一响应表

| 序 号 | 条款 | 招标文件要求 | 投标文件响应 | 偏离 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人须对《第四部分 合同主要条款》的条款作一对一响应。

投标人：（盖章）

法定代表人或授权代表：（签字或盖章）

日期：

格式7

检测方案

（1）检测大纲

（2）项目检测人员配备（针对本项目的组织结构图）

（3）检测仪器和设备

（4）质量保证措施

（5）文明安全作业的保障措施

（6）检测工作进度

（7）后续服务的承诺

（8）管理组织、规范服务和管理制度

（9）对本项目的合理化建议和改进措施

（9）投标人认为可能需要的其他文件

格式8

投标人技术力量配备情况

| 姓 名 | 性别 | 职称 | 职务 | 身份证号码 | 毕业院校 | 专业 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：提供企业中拟配备本项目的技术人员名单，须附资格证书、职称证书复印件。

格式9

业 绩 表

| 用户名 | 地址、联系电话 | 使用时间 | 型号及数量 |
| --- | --- | --- | --- |

注：提供投标人自2016年1月1日以来承担过单项合同金额在8万元（含）以上消防检测项目业绩合同原件，复印件装订在投标文件中。

格式10

其他证明文件

1、公司简介

2、IS09000等认证证书（提供复印件加盖公章放在投标文件里）

3、税务登记证书（提供复印件加盖公章放在投标文件里）

4、2015年度财务报表

5、荣誉证书等（如有）

6、投标人认为有必要提供的其它证明文件

- 格式11

资格后审资料

一、资格后审须知：

1、投标人必须按本须知要求认真填写招标文件规定的所有表格，并对其真实性负责，招标人有权对其进行质疑和调查。

2、资格后审按通过和不通过方式进行评定，投标人的资质作为资格审查通过与否的强制性资格条件，经核查有一项不符合要求，则投标人的资格审查不通过，资格审查未通过的投标文件不再进行后续评审。

3、投标时，投标人必须按本资格后审资料文件格式填写。

二、资格后审资料表格式：

1、基本情况表（附表1）

2、强制性资格条件—投标人资质要求表（附表2）

嘉兴市第一医院消防设施年度检测项目

资格后审申请表

申请人：        （全称）

年      月      日

嘉兴市第一医院消防设施年度检测项目

申   请   表

申请人名称：

我声明：作为申请人，对以下填写的申请表负责，并保证所有填写的申请资料的真实性。如果资格后审通过，我将承担投标文件承诺的全部责任和义务。 申请人； 法定代表人： （单位盖章） 或其授权的代理人：（签字或盖章） 日期： 年 月 日

注：如是授权的代理人签字，则需附由法定代表人签名或盖章并加盖单位公章的授权书。

附表1  基本情况表

| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 详细地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业性质 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  |  |  |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  |  |  |  | 职务 |  |
| 邮政编码 |  | 电话 |  |  |  |  | 传真 |  |
| 单位简历及机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位优势及特长 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况 | 注册资金 |  |  |  | 职工总数 |  | 特种作业人员 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 维修维护人员 |  |
|  | 固定资产 |  | 原值 |  |  |  | 万元 |  |
|  |  |  | 净值 |  |  |  | 万元 |  |
|  |  |  | 公司自有设备 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 公司自有车辆 |  |  |  |  |  |
|  | 2017年 营业额 |  |  |  |  | 2017年度盈利情况 |  |  |
| 重要客户 |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1、投标人资历简介是指投标人的成立、改名、改制等演变和法定代表人变更、人员增减以及单位资质变化等情况，该内容可填入表内，也可单独撰写附于表后。

2、本表后应附上加盖公章的营业执照副本和资质类证书的清晰复印件。

附表2  强制性资格条件—投标人资质要求表

| 序号 | 要求 | 投标人达到的程度（投标人填写） | 要求提供的证明文件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 具有独立法人资格且注册资金500万元及以上的检测机构； |  | 营业执照副本 |
| 2 | 具有质量技术监督部门颁发的计量认证证书；临时一级建筑消防设施检测证书 |  | 计量认证证书；临时一级建筑消防设施检测证书 |
| 3 | 至投标截止日前两年内在检测过程中没有相关部门的违规记录； |  | 至投标截止日前两年内在检测过程中没有相关部门的违规记录承诺； |
| 4 | 投标人自2016年1月1日以来承担过单项合同金额在8万元（含）以上的消防检测项目业绩。 |  | 自2016年1月1日以来承担过单项合同金额在8万元（含）以上的消防检测项目业绩合同； |

注：1、本表投标人必须填写并提供上述证明文件原件。（以上述要求提供的原件为准，投标时提供原件，复印件加盖公章后放入投标文件）

2、若投标人提供虚假资料，一经查实，如若中标，取消其中标资格，并报主管部                                     门予以通报。

格式12

资信评分要求提供的原件

（所提供原件资料须提供目录清单，并加盖投标人公章）

1）投标人自2016年1月以来承担过单项合同金额在8万元（含）以上消防检测项目业绩。

# 第六章  评标办法

为规范建设工程招标投标活动，维护招标投标双方的合法权益，确保评标工作公平、公正和科学合理，根据《中华人民共和国招标投标法》、国家七部委联合制订的《评标委员会及评标方法暂行规定》、国家七部委联合制订的《工程建设项目施工招标投标法》、《嘉兴市建设工程招标投标实施办法》，结合实际，制定本办法。

一、评标组织

评标工作由评标专家组负责，人数共5人。评标工作全过程由嘉兴市第一医院纪委进行监督。

二、评标程序和内容

1、评标的一般程序为： 
　　（1）熟悉招标文件和评标办法； 
　　（2）投标文件的符合性审查； 
　　（3）投标人的资信评审； 
　　（4）投标文件的技术评审； 
　　（5）投标文件的商务评审； 
　　（6）询标澄清投标文件的疑问； 
　　（7）根据评标办法对投标文件进行评分； 
　　（8）完成评标报告，推荐中标候选人。

2、投标文件的符合性审查

评标委员会应依照招标文件的要求和规定首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合性审查。
　　投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标。投标人在投标截止以后不得提交任何资料作为评标依据。

投标文件如存在以下情况之一的，经评标委员会审核认定，作为符合性审查未通过予以废除，不再进行商务标和技术标的评审：

（1）投标人的投标资格不满足国家有关规定或招标文件载明的投标资格条件的；

（2）投标文件未按招标文件要求签字或盖章；

（3）对招标文件注明“★”号条款有负偏离的；

（4）投标报价超过最高限价的；

（5）投标文件附有招标人不能接受的条件；

（6）存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。

若经评审后有效投标人不足3个时，评标委员会认为有效投标人的投标仍具有竞争性，可以继续进行评审。

3、评标委员会对通过符合性审查的投标文件的以下三部分内容，按评标细则的规定和要求进行评审。

(1）资信部分（0～15分）

评标委员会对照综合评分细则和投标文件充分讨论后，按照少数服从多数的原则，集体统一评分。

(2）技术部分（0～45分）

评标委员会技术专家对各投标文件技术方案充分审核、讨论及评议后，按综合评分细则自行判定得分，每人一份评分表，并签名。在统计得分时，如发现某一单项评分超过评分细则规定的分值范围，则该张评分表无效。投标人技术方案的最终得分由评标委员会技术专家的有效评分的算术平均值。

(3）商务部分（20～40分）

商务评标按评标价进行统一计算评分。

投标人的综合评分为资信、售后服务及业绩分、技术方面评分和商务报价评分三部分得分的总和。

4、评标报告

评标委员会应根据评标情况和结果，向招标决策组织提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，按少数服从多数的原则通过。评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标报告中阐明。

评标委员会应在评标报告中推荐得分前二名为中标候选人。得分相同时，报价低者优先。

三、评标细则

（一）资信部分（0～15分）：

1、投标人具有有效的ISO9001认证证书的得2分 （以投标时提供的认证证书原件）                                               （0～2分）

2、投标人在嘉兴市内设有服务机构得                         （0～2分）

投标单位注册资金在1000万元（含）以上得5分，1000万元以下900万元以上的得4分；9000万元以下800万元以上的得3分；800万元以下700万元以上的得2分；700万元以下500万元以上的得1分（此项评分以投标人在投标时递交营业执照副本原件为准）      （0～5分）

3、投标人拟派本项目负责人具有上岗证书的得1分，技术人员具有上岗证书的每个得0.5分，最多得3分（以投标时提供的证书原件为准）       （0～2分）

4、投标人自2016年1月1日以来承担过单项合同金额在8万元（含）以上消防检测项目业绩，提供1个的不得分，提供1个以上的每增加1个得1分，最多得3分。（以投标时提供的合同原件为准）                     （0～4分）

（二）技术部分（0～45分）

1、投标文件满足招标文件要求的程度                            （0～5分）

根据第三章《招标内容及要求》、第四章《合同条款》要求，专家酌情打分；

2、对检测方案的总体评价                                     （0～10分）

根据投标人提供的检测方案相比较进行评价：好：9-12分；一般：5-8分；差1-4分；不提供不给分。

3、投标人提供的工作计划、质量目标、劳动力安排计划            （0～4分）

对各投标人提供的工作计划、质量目标、劳动力安排计划相比较进行评价：好：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

4、检测过程中有关保护检测人员的安全保障措施                  （0～5分）

对各投标人提供的检测过程中有关保护检测人员的安全保障措施相比较进行评价：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

5、投标人针对本项目的人员配备和技术能力                      （0～5分）

对各投标人提供的针对本项目的人员配备和技术力量相比较进行评价：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

6、投标人针对本项目的检测仪器和设备配备情况                 （0～5分）

对各投标人提供的针对本项目的检测仪器和设备配备情况相比较进行评价：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

7、投标人具有完备的管理组织、规范服务和管理制度。            （0～3分）

对各投标人提供的管理组织、规范服务和管理制度相比较进行评价：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

8、检测后续服务                                              (0～3分)

对各投标人根据招标文件做出的后续服务承诺进行评价：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

9、投标人对项目的合理化建议和改进措施。                      （0～5分）

对各投标人根据招标文件做出的合理化建议和改进措施进行评价：好：4-5分；一般2-3分；差1分；不提供不给分。

（三）商务部分（20～40分）：

评标价应在最终报价的基础上，按照下列约定的因素和方法进行计算：

1）经评审后的全部有效投标人的最终评标价的算术平均价与经评审后的全部有效投标人中的最低评标价相平均，作为最佳报价；

2）各投标人的最终评标价与最佳报价相比，计算出其投标报价评分值：

（1）评标价等于最佳报价者得40分；

（2）最佳报价以上的评标价，每高于最佳报价1%将扣减1分；

（3）最佳报价以下的评标价，每低于最佳报价1%将扣减0.5分；

（4）计算报价评分不足1个百分点时，使用直线插入法计算，保留小数点后2位；

注：得分不足20分，给20分。

四、其他

评分时保留小数1位，计算评分值时保留小数2位。

各位评标人员应认真、客观、公正地对待每个投标人，并遵守评标纪律，不得泄漏任何评标信息，如违规违纪者，将严肃查处。